## Slide 1: 基于Microchip的红外测温仪 第一次需求澄清
组内成员：李瑞源，董瑞华，卢玮

## Slide 2: 设计初衷
受新冠疫情影响，无接触红外测温仪应用广泛
无接触测温形式降低病毒传播风险
红外测温较传统测温方式耗时大大缩短
测温结果公示，避免患者隐瞒情况

## Slide 3
功能分析
红外测温
测温物体出现在红外探头一定范围内，可以得到物体温度
测温结果展示
测温结果以数字的形式展示在LCD显示屏上
异常温度报警
测量的温度在温度阈值范围（如：35°~37°）之外时发出蜂鸣器警告
随按随测

## Slide 4: 可行性分析
MCU：PIC16F18854
测温：MLX90614 4pin
显示：LCD1602 16pin
蜂鸣：例如SD1209TT

## Slide 5: Q&A
谢 谢！